..................................................					Załącznik nr 3.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Lupa chirurgiczna binokularowa, naczołowa z ledowym źródłem światła  sztuk 2

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Binokular umożliwiający regulację kąta patrzenia oraz rozstawu soczewek | TAK |  |
| 3. | Powiększenie minimum 3-krotne | TAK |  |
| 4. | Ogniskowa i zbieżność soczewek dopasowana do odległości pracy -jeden binokular 34 cm -drugi binokular 42 cm, | TAK |  |
| 5 | Montowane na opasce czołowej bez konieczności opierania na nosie | TAK |  |
| 6 | W zestawie lampa LED montowana współosiowo na ramce, o dużym natężeniu światła z możliwością płynnej regulacji toru świecenia | TAK |  |
| 7 | Możliwość stosowania światła o natężeniu 18000 lux | TAK |  |
| 8 | Minimalna moc diody LED 3W | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)